ЗИП на реле скорости Г60:

1.втулка Г60-851602 2шт.

2. Корпус муфты Г60-851601 2шт

3. Подшипник 46202 2шт

4. Палец Г60-851501 2 шт

5. Груз второй ступени Г60-851401-6 2шт

6. Втулка Г60-851302-1 2шт

7. Крестовина Г60-851202-1 2 шт

8. Вал Г60-851201-1 2шт

9. Подшипник 308 2шт

10. Втулка распорная Г60-851105 2шт

11. Шестерня Г60-851120 шт

ЗИП Г60:

1. Впускной клапан Г60-140002-2 6 шт

2. Выпускной клапан Г60 -1408 6шт

3. Седло впускного клапана Г60-140042 6шт

4. Седло выпускного клапана Г60 140031-3 6 шт

5. Стопорное кольцо Г60-140043 12 шт

6. Втулка направляющая Г60-140004 12 шт

7. Уплотнительное кольцо тропеция Г60 на перелив 144шт

8. Уплотнительное кольцо под цилиндровую крышки Г60-130004-3 6шт.

9. Сухарь (ударник клапана) Г60-140022-2 24 шт.

ЗИП насоса охлаждения Г60:

1. вал под открытую крылатку 3шт.

2. Вал под закрытую крылатку 3 шт.

3. Открытая крылатка 3 шт

4. Закрытая крылатка 3 шт.

5. Комплект подшипников 3 шт

ЗИП для ДГ:

1. Фильтр топливный 612600080934 30шт

2. Фильтр топливный грубой очистки pl270 20 шт

3. Фильтр масляный 13055724 50шт